## 14-CVC
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
Nota : - Le présent CDPGF (cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métré et Pu), compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent. - L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du CDPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX GÉNÉRAUX ET HYPOTHÈSES
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2.1.1 | Installations de chantier | ens |  |  | 0
2.1.2 | Etudes techniques d'Exécution | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | HYPOTHÈSES DE CALCUL ET CONDITIONS
| Sous-Total § 2.2 |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DES BUREAUX
3.1 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAICHISSEMENT A DÉTENTE DIRECTE
3.1.1 | Principe et prédimensionnement
| Note de calcul d'apport et de déperditions suivant EN 12831 | ens |  |  | 0
3.1.2 | Unités extérieures
| Fourniture et pose d'une nouvelle unité extérieure de climatisation en zone technique extérieure suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
| - Grutage | ens |  |  | 0
| - Ensemble de supportage | ens |  |  | 0
| - Plot antivibratils | ens |  |  | 0
| - Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | ens |  |  | 0
| - Coupure de proximité compris étiquetage | ens |  |  | 0
3.1.3 | Liaisons frigorifiques
| Liaisons frigorifiques principale isolées suivant plan compris chemin de câble vers boitiers de répartition | ml |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques secondaires isolées vers unités intérieures | ml |  |  | 0
| Mise à la terre | ens |  |  | 0
| Epreuve des réseaux | CP |  |  | 0
| Pénétration dans le bâtiment | ens |  |  | 0
3.1.4 | Boitier de sélection
Fourniture et pose d'un boitier de sélection suivant C.C.T.P. compris supportage :
| - Boitier XX sorties | U |  |  | 0
| - Boitier XX sorties | U |  |  | 0
| Raccordement frigorifique et électrique | ens |  |  | 0
3.1.5 | Unités intérieures
Mise en œuvre d'unité 4 voies suivant plan compris supportage :
| - Taille XXX | U |  |  | 0
| - Taille XXX | U |  |  | 0
Mise en œuvre d'unités gainables suivant plan compris supportage :
| - Taille XXX | U |  |  | 0
| - Taille XXX | U |  |  | 0
| - Gaine souple calorifugée | ml |  |  | 0
| - Diffuseur de soufflage plafonnier compris plénum calorifugé | ens |  |  | 0
| - Diffuseur de soufflage linéaire compris plénum calorifugé | ens |  |  | 0
| - Grilles de reprise compris plénum calorifugé | ens |  |  | 0
| Raccordements frigorifiques | ens |  |  | 0
| Raccordements sur attentes électriques | ens |  |  | 0
| Contacts de feuillure compris raccordement sur les unités | ens |  |  | 0
3.1.6 | Télécommande individuelle et commande centralisée
| Mise en œuvre de télécommande dans les locaux suivant plan | U |  |  | 0
| Raccordements des télécommandes | ens |  |  | 0
| Mise en œuvre d'une nouvelle commande centralisée | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens |  |  | 0
3.1.7 | Evacuation de condensats
| Fourniture et pose de canalisation PVC M1 en Ø32 | ml |  |  | 0
| Siphons de parcours | ens |  |  | 0
3.1.8 | Bus de communication
| Fourniture et pose du bus ce communication | ml |  |  | 0
3.1.9 | Essais et mise en service
| Essais et mise en service | ens |  |  | 0
| Appoint de fluide frigorifique | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.2.1 | Principe
3.2.2 | Caisson d'extraction
| Fourniture et pose d'un caisson d'extraction | U |  |  | 0
| - Plots antivibratiles | ens |  |  | 0
| - Piège à son au rejet à la reprise | U |  |  | 0
| - Manchette souple de raccordement | ens |  |  | 0
| - Supportage | ens |  |  | 0
| - Voyant de défaut à ramener à l'accueil | ens |  |  | 0
| - Raccordement électrique sur le câble laissé en attente | ens |  |  | 0
| - Rejet en toiture | ens |  |  | 0
3.2.3 | Transfert d'air
| Suivi du détalonnage des portes | ens |  |  | 0
| Grille de transfert acoustique | U |  |  | 0
3.2.4 | Réseaux aérauliques
Fourniture et pose de gaine tôle en acier galvanisé compris fixations :
| - Ø125 | ml |  |  | 0
| - Ø160 | ml |  |  | 0
| - Ø200 | ml |  |  | 0
| - Ø250 | ml |  |  | 0
| - Ø315 | ml |  |  | 0
| Trappes de nettoyage | U |  |  | 0
| Gaine souple isophonique de raccordement terminal | ml |  |  | 0
| Accessoires des réseaux | ens |  |  | 0
3.2.5 | Bouches et grilles
| Bouche de soufflage et de reprise de petit débit | U |  |  | 0
| Régulateur de débit constant | U |  |  | 0
| Grille de reprise gros débit compris plénum calorifugé | U |  |  | 0
| Régulateur de débit constant | U |  |  | 0
0
| Cartouche coupe-feu | U |  |  | 0
| Entrées d'air neuf | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
3.3.1 | Raccordement sur attente | C.P. |  |  | 0
3.3.2 | Coupures de proximité | P.M |  |  | 0
3.3.3 | Chemins de câbles du présent lot | S.O. |  |  | 0
| Sous-Total § 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
3.4.1 | Origine et raccordement de l'installation
| Raccordement sur l'attente du lot V.R.D. | ens |  |  | 0
| Panoplie de distribution | ens |  |  | 0
3.4.2 | Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire
| Canalisation en tube cuivre écrouis | ml |  |  | 0
| Nourrice de distribution | ens |  |  | 0
| Canalisation en tube PER sous gaine | ml |  |  | 0
| Calorifuge du réseau ECS | ml |  |  | 0
3.4.3 | Production d'eau chaude sanitaire
| Mise en œuvre d'un cumulus électrique de 300 litres | U |  |  | 0
| - Groupe de sécurité | ens |  |  | 0
| - Raccordement électrique | ens |  |  | 0
- Thermomètre de contrôle
3.4.4 | Désinfection des canalisations | ens |  |  | 0
3.4.5 | Evacuations eaux usées - eaux vannes - eaux pluviales
Fourniture et pose de tube PVC série évacuation
| - Ø40 | ml |  |  | 0
| - Ø100 | ml |  |  | 0
| Nettoyage des réseaux en fin de chantier suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
3.4.6 | Appareils sanitaires
| WC à poser PMR | U |  |  | 0
| - Porte balayette | U |  |  | 0
| - Patère murale | U |  |  | 0
| - Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| - Barre de relevage | U |  |  | 0
| WC à poser non-PMR | U |  |  | 0
| - Porte balayette | U |  |  | 0
| - Patère murale | U |  |  | 0
| - Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| Vasques accessible PMR | U |  |  | 0
| - Robinet temporisé | U |  |  | 0
| - Siphon design, | U |  |  | 0
| - Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| - Miroir | U |  |  | 0
| - Distributeur de savon mural | U |  |  | 0
| - Distributeur d'essuie-mains mural | U |  |  | 0
| Vasque à encastrer | U |  |  | 0
| - Robinet temporisé | U |  |  | 0
| - Siphon design, | U |  |  | 0
| - Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| - Miroir | U |  |  | 0
| - Distributeur de savon mural | U |  |  | 0
| - Distributeur d'essuie-mains mural | U |  |  | 0
| Urinoir | U |  |  | 0
| - Capteur de présence compris raccordement | U |  |  | 0
| - Séparateur d'urinoir | U |  |  | 0
| Poste d'eau mural | U |  |  | 0
| - Robinetterie | U |  |  | 0
| Evier à poser | U |  |  | 0
| - Robinetterie | U |  |  | 0
| - Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| - Fontaine Brita sous évier | U |  |  | 0
| Receveur de douche encastré | U |  |  | 0
| - Robinetterie | U |  |  | 0
| - Rideau de douche | U |  |  | 0
| - Main-courante et support de douchette | U |  |  | 0
| - Siège de douche | U |  |  | 0
| Point d'eau supplémentaire | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | DIVERS
3.5.1 | Essais de mise en service et réglages | ens |  |  | 0
3.5.2 | Essais et réglage des installations | ens |  |  | 0
3.5.3 | Formation du personnel de maintenance | ens |  |  | 0
3.5.4 | Notice / DOE | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DES BUREAUX
4.1 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE PAR CHAUFFERIE BIOMASSE AVEC APPOINT GAZ
4.1.1 | Principe
4.1.2 | Alimentation en gaz
*Dimensionnement de la canalisation de gaz naturel
*Nouvelle canalisation de gaz
Cheminement en enterré :
Fourniture et pose de la canalisation en PE dans la tranchée du lot V.R.D. :
| - DNXX | ml |  |  | 0
| Cheminement en façade de chaufferie : |  |  |  | 0
| - Liaison PE/Acier sous protection métallique | ml |  |  | 0
| - Coffret de coupure d'urgence compris étiquetage | U |  |  | 0
| - Vannes d'isolement de coupure | U |  |  | 0
Cheminement en chaufferie :
| Pénétration en chaufferie suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
| - Détendeur 300 mbar | U |  |  | 0
| - Canalisation de gaz acier T3 compris peinture 2 couches et supportage | U |  |  | 0
| - Bouteille tampon 1/500 ème | U |  |  | 0
| - Etiquetage | ens |  |  | 0
Alimentation des chaudières :
| - Vannes d'isolement | U |  |  | 0
| - Compteur divisionnaire | U |  |  | 0
| - Flexible ATL | U |  |  | 0
| *Certificat de conformité Gaz | ens |  |  | 0
4.1.3 | Chaudières gaz
Fourniture et pose de chaudières :
| - Type ….................... de marque ….................... (XXX kW) | U |  |  | 0
| - Type ….................... de marque ….................... (XXX kW) | U |  |  | 0
Équipements complémentaire :
| - Kit manométrique | U |  |  | 0
| - Jeux de vannes d'isolement | U |  |  | 0
| - Thermomètre aller/retour | U |  |  | 0
| - Soupapes de sécurité | U |  |  | 0
| - Compteurs gaz (compris au paragraphe précédent) | U |  |  | 0
| - Système de neutralisation des condensats | U |  |  | 0
Mise en œuvre :
| - Plots antivibratils | U |  |  | 0
| - Grutage, manutention… | ens |  |  | 0
| Régulation des chaudières (voir chapitre régulation) | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique sur armoire chaufferie | ens |  |  | 0
4.1.4 | Alimentation en bois
Fourniture et pose des équipements suivants :
| - Trappe de chargement compris motorisation et raccordement | ens |  |  | 0
| - Silo de stockage | ens |  |  | 0
| - Ensemble des éléments de transfert | ens |  |  | 0
4.1.5 | Chaudière Biomasse
Fourniture et pose d'une chaudière :
| - Type ….................... de marque ….................... (XXX kW) | U |  |  | 0
Équipements complémentaire :
| - Kit manométrique | U |  |  | 0
| - Jeux de vannes d'isolement | U |  |  | 0
| - Thermomètre aller/retour | U |  |  | 0
| - Soupapes de sécurité | U |  |  | 0
| - Système de neutralisation des condensats | U |  |  | 0
Mise en œuvre :
| - Plots antivibratils | U |  |  | 0
| - Grutage, manutention… | ens |  |  | 0
| Régulation de la chaudière (voir chapitre régulation) | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique sur armoire chaufferie | ens |  |  | 0
4.1.6 | Hydro accumulateur
| Fourniture et pose d'un hydro accumulateur de XXX litres | ens |  |  | 0
| - Vannes d'isolement | ens |  |  | 0
| - Purgeur | ens |  |  | 0
4.1.7 | Conduits de fumée
Fourniture et pose de conduits de fumée comprenant :
| - Raccordement chaudières Ø | ens |  |  | 0
| - Carneau Ø | ens |  |  | 0
| - Té | ens |  |  | 0
| - Coude à 90° | ens |  |  | 0
| - Conduit vertical Ø | ens |  |  | 0
| - Sortie de toiture | ens |  |  | 0
| - Kit de suspension mural | ens |  |  | 0
| - Trappe de ramonage | ens |  |  | 0
| - Cône de récupération des condensats isolé | ens |  |  | 0
| - Pot de condensation compris clapet et cône de finition | ens |  |  | 0
| - Raccordement du pot au siphon de sol | ens |  |  | 0
4.1.8 | Accessoires de sécurité, contrôle, purges, remplissage, vidange
| Soupapes de sécurité (compris dans le chapitre "Chaudières") | CP
| - Raccordement par entonnoir au collecteur de vidange (collecteur prévu au poste "Vidange") | ens |  |  | 0
Thermomètres :
| - Départ et retour chaudières (compris dans le chapitre "Chaudières") | CP
| - Départ et retour général | U |  |  | 0
| - Départ et retour circuits secondaires | U |  |  | 0
Manomètres :
| - Sur les chaudières (compris dans le pose "Chaudières") | CP
| - Départ retour circuits secondaires | U |  |  | 0
Manque d'eau :
| - Pressostat manque d'eau | U |  |  | 0
| - Asservissement à l'alimentation des brûleurs | ens |  |  | 0
Dispositif de remplissage :
| - Vanne d'arrêt 1/4 de tour | U |  |  | 0
| - Filtre à tamis | U |  |  | 0
| - Disconnecteur | U |  |  | 0
| - Détendeur | U |  |  | 0
| - Compteur d'eau | U |  |  | 0
| - Canne d'injection | U |  |  | 0
Vidange :
| - Robinet de vidange à boisseau sphérique | U |  |  | 0
| - Raccordement au collecteur de vidange | ml |  |  | 0
| - Collecteur de vidange vers réseau EU de la chaufferie | ens |  |  | 0
Purges :
| - Bouteilles de purge en point haut | U |  |  | 0
| - Vanne 1/4 de tour | U |  |  | 0
| - Purge ramenée à hauteur d'homme | ens |  |  | 0
| - Raccordement au collecteur de vidange | ml |  |  | 0
Dégazage :
| - Séparateur d'air associé à un purgeur | ens |  |  | 0
Désembouage :
| - Pot à boue compris orifice de purge, manomètres | U |  |  | 0
| - Purgeur d'air automatique | ens |  |  | 0
| - Raccordement au réseau en point bas | ens |  |  | 0
| - Vannes d'isolement | U |  |  | 0
| - Manomètres | U |  |  | 0
| Robinet de puisage | U |  |  | 0
| Manchette témoins | U |  |  | 0
| Filtres | U |  |  | 0
Repérage des canalisations
| - Peinture aux couleurs conventionnelles suivant C.C.T.P | ens |  |  | 0
| - Mise en œuvre d'étiquettes à coller sur les réseaux | ens |  |  | 0
| - Mise en œuvre d'étiquette à chainette sur les organes | ens |  |  | 0
Schéma et consignes :
| - Affichage du schéma de fonctionnement en chaufferie suivant C.C.T.P. | U |  |  | 0
| - Consignes de sécurité | ens |  |  | 0
| *Vase d'expansion compris accessoires | ens |  |  | 0
| - Compteur volumétrique | U |  |  | 0
*Robinetterie
Vannes d'isolement :
| - A boisseau sphérique suivant SdP | U |  |  | 0
| - A papillon sphérique suivant SdP | U |  |  | 0
| Vanne de réglage compris étiquetage | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour | U |  |  | 0
4.1.9 | Circulateur de chauffage
| *Collecteurs aller et retour | ens |  |  | 0
*Panoplies de distribution
| Pompe de circulation circuit aérotherme | ens |  |  | 0
| Pompe de circulation cassettes | PM
Équipements complémentaire :
| - Interposition des matériaux antivibratils | U |  |  | 0
| - Vannes d'isolement amont/aval | U |  |  | 0
| - Clapet anti-retour | U |  |  | 0
Alimentations électrique :
| - Raccordements électriques sur armoire chaufferie | U |  |  | 0
| - Permutations sur horloge | U |  |  | 0
*Compteur de calories
Fourniture et pose des compteurs de calories :
| - Circuit aérotherme | U |  |  | 0
| - Circuit cassette | U |  |  | 0
Raccordements électriques :
| - Raccordements électriques sur armoire chaufferie | U |  |  | 0
4.1.10 | Réseaux hydrauliques
*Réseaux hydrauliques de chauffage aérien
Fourniture et pose de tube acier :
| - DN15 | ml |  |  | 0
| - DN20 | ml |  |  | 0
| - DN25 | ml |  |  | 0
| - DN32 | ml |  |  | 0
| - DN40 | ml |  |  | 0
| - DN50 | ml |  |  | 0
| - DN65 | ml |  |  | 0
Calorifuge par machons de type armaflex :
| - DN15 | ml |  |  | 0
| - DN20 | ml |  |  | 0
| - DN25 | ml |  |  | 0
| - DN32 | ml |  |  | 0
| - DN40 | ml |  |  | 0
| - DN50 | ml |  |  | 0
| - DN65 | ml |  |  | 0
| *Rinçage des réseaux et traitement d'eau | ens |  |  | 0
| *Equilibrage suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
4.1.11 | Emetteurs de chaleur : Aérothermes
Fourniture et pose d'aérothermes compris supportage
| Equipements complémentaire : | U |  |  | 0
| - Vanne 2 voies de régulation | U |  |  | 0
| - Thermostats d'ambiance | ens |  |  | 0
| - Accessoires | ens |  |  | 0
| - Raccordements électriques | ens |  |  | 0
4.1.12 | Emetteurs de chaleur : Cassettes 4 voies
| Fourniture et pose de cassettes 4 voies | U |  |  | 0
| Equipements complémentaire : | U |  |  | 0
| - Vanne 2 voies de régulation | U |  |  | 0
| - Thermostats d'ambiance | ens |  |  | 0
| - Accessoires | ens |  |  | 0
| - Raccordements électriques | ens |  |  | 0
4.1.13 | Régulation de l'ensemble | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | CLIMATISATION DU BUREAU ET DU LOCAL INFORMATIQUE
*Unité extérieure
| Fourniture et pose de l'unité extérieure de climatisation : | ens |  |  | 0
| - Mise en œuvre compris grutage des groupes | ens |  |  | 0
| - Plots antivibratils | ens |  |  | 0
Alimentation électrique :
| - Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | ens |  |  | 0
| - Coupure de proximité sur chemin de câble compris étiquetage | ens |  |  | 0
*Liaisons frigorifiques
Cheminements intérieures et extérieurs :
| Fourniture et pose de tube cuivre calorifugé | ens |  |  | 0
Mise à la terre :
| - Câblette de terre compris raccordement sur terre | ens |  |  | 0
Epreuve des réseaux et mise en service :
| - Contrôle et épreuve des réseaux | ens |  |  | 0
| - Appoint de réfrigérant | ens |  |  | 0
| - Mise en service | ens |  |  | 0
*Unité intérieure murale
| Fourniture et pose d'un unité murale | ens |  |  | 0
| Raccordements frigorifiques | ens |  |  | 0
| Raccordements électriques | ens |  |  | 0
| - Raccordement électrique sur l'unité extérieure | ens |  |  | 0
| - Coupure de proximité | ens |  |  | 0
*Télécommandes individuelles
| Fourniture et pose d'une télécommandes | ens |  |  | 0
| - Mise en œuvre compris encastrement de câblage | ens |  |  | 0
| - Raccordement électrique sur le groupe extérieur | ens |  |  | 0
*Evacuation des condensats
Fourniture et pose de réseaux d'évacuation gravitaires
| - Ø32mm jusqu'à l'attente EU la plus proche compris supportage | ml |  |  | 0
| - Siphons de parcours | ens |  |  | 0
*Bus de communication
| Fourniture et pose d'un bus de communication | ml |  |  | 0
| Sous-Total § 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
4.3.1 | Robinet Incendie Armé
| Raccordement sur l'attente du lot V.R.D | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'alimentation des R.I.A. | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de R.I.A. compris accessoires | ens |  |  | 0
4.3.2 | Désenfumage | S.O.
| Sous-Total § 4.3 |  |  |  | 0
4.4. | TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE FLUIDES SPECIAUX
4.4.1 | Air comprimé
| Déplacement de la production d'air comprimé suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
| Raccordement sur câble en attente | ens |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un réseau d'air comprimé bouclé | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de raccords rapides terminaux | ens |  |  | 0
4.4.2 | Eau osmosée
| Déplacement de la production d'eau osmosée suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
| Raccordement sur câble en attente | ens |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un réseau d'eau osmosée | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de raccords terminaux | ens |  |  | 0
4.4.4 | Argon
| Déplacement de la production d'argon suivant C.C.T.P. | ens |  |  | 0
| Raccordement sur câble en attente | ens |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un réseau d'argon | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de raccords terminaux | ens |  |  | 0
4.4.5 | Eau de ville
| Mise en œuvre d'un réseau d'eau de ville | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de raccords terminaux | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 4.4 |  |  |  | 0
4.5 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
4.5.1 | Raccordement sur attente | C.P. |  |  | 0
4.5.2 | Coupures de proximité | P.M |  |  | 0
4.5.3 | Chemins de câbles du présent lot | S.O. |  |  | 0
| Sous-Total § 4.5 |  |  |  | 0
4.6 | DIVERS
4.6.1 | Essais de mise en service et réglages | ens |  |  | 0
4.6.2 | Essais et réglage des installations | ens |  |  | 0
4.6.3 | Formation du personnel de maintenance | ens |  |  | 0
4.6.4 | Notice / DOE | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 4.6 |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX GÉNÉRAUX ET HYPOTHÈSES
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
2.2 | HYPOTHÈSES DE CALCUL ET CONDITIONS |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DES BUREAUX
3.1 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAICHISSEMENT A DÉTENTE DIRECTE |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
3.5 | DIVERS |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DES BUREAUX
4.1 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE PAR CHAUFFERIE BIOMASSE AVEC APPOINT GAZ |  |  |  | 0
4.2 | CLIMATISATION DU BUREAU ET DU LOCAL INFORMATIQUE |  |  |  | 0
4.3 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE |  |  |  | 0
4.4. | TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE FLUIDES SPECIAUX |  |  |  | 0
4.5 | TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  | 0
4.6 | DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0