## Feuil1
| Affaire | CASTRES-MAZAMET MISE EN ACCESSIBILITE DE PLUSIEURS ERP ETABLISSEMENT ARCHIPEL
| Dossier | 181123130000046C
Rapport | Identification | Date | Intervenant | Disposition examinée | Avis Socotec | Observations | Compléments
F1-1 | 23240/18/658 | 27/12/2018 | Emmanuel GAU | dossier APS | S | Concernant le dossier APS reçu veuillez trouver les observations et remarques suivantes :Fournir les plans de mise en accessibilité des établissements ( plans de l'établissement APOLLO uniquement reçu)sécurité :Fournir les PV de commission de sécurité précisant les catégories et type des établissements ainsi que les alarmes incendies exigibles.Prendre en compte les observations des commissions de sécurité établies lors de leurs visites périodiquesDéposer des DAT relatives aux travaux doivent être déposéesConcernant les portes prévoir un dispositif d'ouverture simple par vantail, Le DTU 39 P5 devra être respectée concernant la nature des vitrages ( vitrages de sécurité intérieure et extérieur pour les portes et parties attenantes...)alarme incendie : dans le cadre de SSI B ou SSI A prévoir une mission de coordination SSI dans le cas ou il existe plus d'un asservissement.GN 8 : En réference à l'article CO 57 à CO 60 2 espaces d'attente dédiés doivent exister par niveau avec désenfumage , bloc d'ambiance , dispositif d'appel , exctinteurs: préciser les dispositionsPréciser si les douches, vestiaires et loge ont un flash lumineux.La VMC devra être alimenté par un cable CR1 sélectivement protégé issue du tableau principal.Les luminaires devront être conforme à la NF en 60-598Les portes mise en oeuvre excepté pour les sanitaires et douches devront avoir un degré de résitance au feu minimal de 1/2H validé par PV.Les portes asservies à l'larme incendie devront êtr DAS conforme à la NFS 61-937.ACESSIBILITE HANDICAPE:Fournir les diagnostics et dossier Ad'Ap qui définissent les travaux. Des places PMR aux entrées prévoir un cheminement contrasté tactile et visuel si il n'existe pas.pour les places d e stationnement PMR nouvellement créer en compélment de laurs largeur de 3.30m et de leurs longueurs de 5 m, de leurs signalisation horizontale et verticale une surlongeur de 1.20m matérialisé sur la voie ou circulation des parcs devra être réalisé afin de signaler la possibilité à unep ersonne en fauteuil de sortir par l'arrière de son véhicule.Fournir les notes de calculs justifiant d'un flux lumineux de 20 lux moyen pour les cheminements accessibles extérieurs et parking.Préciser les pentes et palier de repos des rampes, préciser la différence de niveau avec le sol, prévoir garde corps pour des hauteurs supérieure ou égale à 25 cm.Concernant les escaliers y compris extérieurs (prévu réalisé ou existant) prévoir des bandes d'appel d'éveil à la vigilance contrasté tactilement et visuellement conforme à la NFP 98-351:2010 pour chaque volée finissant à 50 cm du nez de marche en haut de volée.les nez de marche devront être contrastés tacilement et visuellement. La première et dernière contre marche dvera être contrasté visuellement par rapport aux marches sur au moins 0.10m de hauteur.Les WC PMR devront avoir leurs cuvettes y compris abattant à une hauteur comprise entre 0.45m et 0.50m .les lavabos devront avoir un vide en sous face de 0.70m de haut x030m de profond x0.60m de large libre de tout obstacle.Un espace d'usage de 0.80mx1.30m devra exister devant ceux ci hors débattement de portes.Les établissements de 1ère et 2ème catégorie ainsi que ceux ou le système d'acceuil sonorisé est renouvellé devront être équipés de boucle magnétique répondant à l'annexe 9 de l'arrêté modifié du 8 décembre 2014 la conformiét à la NE EN 60118-4:2007 garantit celle ci.Solidité : Préciser si les dallages sont des dallages sur terre plein.Les garde corps et ouvrages métalioques devront être réalisés conformément aux reègles de calcul eurocodes.Bien que hors mission et à titre d'information concernant les douches la nature des cloisons et SPEC d'étanchéité doit être adaptés au locaux ( cf avis technique...)Dossier APOLLO :Préciser le marquage tactile et visuel des places de stationnement PMR à l'entrée. La douche devra être conforme à l'article 18 de l'arrêté modifié du 8 décembre 2014 soit espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour de 1.50m de diamètre , un espace d'usage accessible situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'assoir en dehorsdu débattement de portes,un équpement permettant de s'assoir et disposer un appui position debout, un dispositi d erappel de porte, des équipements accessibles.article GN 8 : en réference à l'article CO 57 à CO 60 2 espaces d'attente dédiés doivent exister par niveau avec désenfumage , bloc d'ambiance , dispositif d'appel , exctinteurs.
F2-1 | 23240/19/019 | 11/01/2019 | Emmanuel GAU | Dossier APD | S | Concernant le dossier APD reçu veuillez trouver les observations et remarques suivantes :sécurité :Fournir les PV de commission de sécurité précisant les catégories et type des établissements ainsi que les alarmes incendies exigibles.Prendre en compte les observations des commissions de sécurité établies lors de leurs visites périodiquesDéposer des DAT relatives aux travaux, des DAT doivent être déposéesConcernant les portes prévoir un dispositif d'ouverture simple par vantail, Le DTU 39 P5 devra être respectée concernant la nature des vitrages ( vitrages de sécurité intérieure etextérieur pour les portes et parties attenantes...)alarme incendie : dans le cadre de SSI B ou SSI A prévoir une mission de coordination SSI dans le cas ou il existe plus d'un asservissement.GN 8 : En réference à l'article CO 57 à CO 60 2 espaces d'attentes dédiés doivent exister par niveau avec désenfumage , bloc d'ambiance , dispositif d'appel , exctinteurs: préciserles dispositionsPréciser si les douches, vestiaires et loge ont un flash lumineux.La VMC devra être alimenté par un cable CR1 sélectivement protégé issue du tableau principal.Les luminaires devront être conforme à la NF EN 60-598Les portes mise en oeuvre excepté pour les sanitaires et douches devront avoir un degré de résistance au feu minimal de 1/2 H validé par PV.Les portes asservies à l'alarme incendie devront être DAS conforme à la NFS 61-937. les carrelage des douches et vestiaires devront être conforme à la NFXP 05-011prévoir barre de rappel de portes pour les sanitaires et douches PMRACCESSIBILITE HANDICAPE:Fournir les diagnostics et dossier Ad'Ap qui définissent les travaux.Des places PMR aux entrées prévoir un cheminement contrasté tactile et visuel si il n'existe pas.pour les places de stationnement PMR nouvellement créer en complément de leurs largeurs de 3.30m et de leurs longueurs de 5 m, de leurs signalisation horizontale etverticale une surlongeur de 1.20m matérialisé sur la voie ou circulation des parcs devra être réalisé afin de signaler la possibilité à une personne en fauteuil de sortir par l'arrière de son véhicule.Fournir les notes de calculs justifiant d'un flux lumineux de 20 lux moyen pour les cheminements accessibles extérieurs et parking.Préciser les pentes et palier de repos des rampes, préciser la différence de niveau avec le sol, prévoir garde corps pour des hauteurs supérieure ou égale à 25 cm.Concernant les escaliers y compris extérieurs (prévu réalisé ou existant) prévoir des bandes d'appel d'éveil à la vigilance contrasté tactilement et visuellement conforme à la NFP 98-351:2010 pour chaque volée finissant à 50 cm du nez de marche en haut devolée.Les nez de marche devront être contrastés tactilement et visuellement. La première et dernière contre marche devra être contrasté visuellement par rapport aux marches sur aumoins 0.10m de hauteur.Les WC PMR devront avoir les lavabos devront avoir un vide en sous face de 0.70m de haut x030m de profondx0.60m de large libre de tout obstacle.Un espace d'usage de 0.80mx1.30m devra exister devant ceux ci hors débattement de portes.Les établissements de 1ère et 2ème catégorie ainsi que ceux ou le système d'acceuil sonorisé est renouvellé devront être équipés de boucle magnétique répondant à l'annexe 9 de l'arrêté modifié du 8 décembre 2014 la conformité à la NE EN 60118-4:2007 garantit celle ci.Solidité :Préciser si les dallages sont des dallages sur terre plein.Les garde corps et ouvrages métalliques devront être réalisés conformément aux règles de calcul eurocodes.Bien que hors mission et à titre d'information concernant les douches la nature des cloisons et SPEC d'étanchéité doit être adaptés au locaux ( cf avis technique...)Dossier APOLLO :Préciser le marquage tactile et visuel des places de stationnement PMR à l'entrée.La douche devra être conforme à l'article 18 de l'arrêté modifié du 8 décembre 2014 soitespace de manoeuvre avec possibilité de demi tour de 1.50m de diamètre , un espaced'usage accessible situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'assoiren dehors du débattement de portes,un équpement permettant de s'assoir et disposer unappui position debout, un dispositif de rappel de porte, des équipements accessibles.article GN 8 :en réference à l'article CO 57 à CO 60 2 espaces d'attente dédiés doivent exister parniveau avec désenfumage , bloc d'ambiance , dispositif d'appel , exctinteurs.Dossier Bradford :Préciser les dispositions vis à vis de l'article GN8AU RDC porte cour marquise : la réglementation incendie spécifie que les portes et locaux de plus de 50 personnes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens d'évacuationl'espacement des mains courantes devra être de 1.20m minimumprévoir garde corps pour une différence de hauteur supérieure à 25 cm ( garde corps jusqu'à une hauteur de 25 cm à prévoir)au R+1et R+2 un lavabo dans le SAS devra être accessible ( vide libre de tout obstacle de 0.70m de haut x 0.60m de large x0.30m de profond) avec espace d'usage devant.1 urinoir devra être à une hauteur différenteR+2 : Voir l'avis de la commission d'accessibilité sur la disposition du lave main d'angle , nos conseillons un lave mains avec le robinet à plus de 0.40m de retour de paroi.LAC MONTAGNES:le complément de garde corps devra être conforme à la NFP01-012 ( entraxe barreaux verticaux , appui précaire...)Préciser les dispositions vis à vis de la solidité de l'extension de passerelle.Archipel :Au regard des plans les WC et douches dit PMR ne sont pas conforme aux normes PMR ( rayon degiration de 1.50m , espace d'usage de 0.80mx1.30 ,barres de rappel de porte...)Préciser la largeur des portes les bandes podotactiles doivent finir à 50cm du nez de marchepréciser le taritement des gradins plagespréciser si des flashs lumineux sont existants dasn les sanitaires et douches, vestiairespréciser les dispositions vis àvis de l'article GN8A l'entrée la largeur entre lisses métalliques pour guidages est de 0.90m,celle ci est inférieure à 1.20m, cette disposition est à avaliser par la commission d'accessibilitéGymnase LAPEROUSE:préciser le guidage contrasté tactilement et visuellement de l'entrée du terrain à l'entrée du bâtiment préciser l'éclairage de 20 lux moyen pour le cheminement extérieurPrévoir pour le WC PMR un cercle d egiration de 1.50m de damètre à l'intérieur de celui ci et un lavabo accessiblel'éclairage d'ambiance devra réalisé un flux de 5 lumens par mètre carré au sol du gymnase1 BAES coté sortie avec paillasson au droit de l'ouverture qous bâtiment (changement de direction) à prévoir.La commande robinet de lavabo devra être à 40 cm d eretour de paroine pas oublier les barres d'appui de douches , barres de rappel de porteConservatoire musique:rampe : un espace de manoeuvre de porte de la largeur de circulation x 2.20m en tirant et 1.70m en poussant la porte devra être réaliser à l'intérieur et extérieur.rampe : pour une différence de hauteur de 25 cm prévoir un garde corps préciser si les portes des circulations et locaux accessibles au public ont une largeur supérieure à 80cm (notamment zone rampe)salle répétition : l'effectif public et personnel devra être limité à 100 personnesL'étage est il accessible au public ? fournir le plan de l'étagepour un effectif supérieur à 100 personnes la porte d'entrée devra avoir une largeur de passage utile de 1.40mles portes et parties attenantes vitrés devront avoir des vitarges de sécuriét coté intérieur et extérieure (rappel DTU 39 P5) et une signalisation à1.10m et 1.60m de haut par bandes visuelles
F4-1 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | WC PMR sous sol | S | Au sous sol le WC n'a pas de cercle de giration de 1.50m de diamètre à l'intérieur du WC.par ailleurs il n'existe pas d'espace de manoeuvre de porte devant celui ci. | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
F4-2 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | WC PMR RDC | S | Les WC n'ont pas de cercle de giration de 1.50m de diamètre dans celui ci. | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
F4-3 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | Lavabos | S | Un lavabo parmi le groupe de lavabo doit respecter les règles PMR ( 0.70m de haut x0.30m de profond et 0.60m de large en sous face libre de tout obstacle) avec un espace d'usage de 0.850mx1.30m devant libre de tout obstacle y compris porte ouverte.de même pour le lvabo loge et salon. | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
F4-4 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | places PMR | S | La salle acceuil 535 personnes ( cf PV du SDIS) :Le nombre de place réservé PMR doit être de 12 places. | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
F4-5 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | gradins | S | Les marches de gradins et escaliers de gradins doivent être traité avec nez de marche contrasté tactilement et visuellement , bande d'appel d'éveil à la vigilance.Un éclairage de 150 lux moyen est à respecter. | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
F4-6 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | vidéophone | S | une boucle d´induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;un retour visuel des informations principales fournies oralement | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
F4-7 | 23240/20/231 | 01/07/2020 | Emmanuel GAU | notice de sécurité | S | articles EL : préciser que les travaux seront conforme à la NFC 15-100 et au code du travail alarme incendie : préciser l'installation de flash visuel dans les sanitaires, douches et studios d'enregistrement | Documents concernés :DAT BOLEGASON. plans architecte notice d'accessibilité et notice de sécurité
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | ELEMENTS D'EQUIPEMENTS
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | REVETEMENTS DE SOLS
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Sols durs collés: | S | Préciser la nature du carrelage et du mortier colle.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | SECURITE HORS INCENDIE | S | Préciser le classement antiglissance des carreaux céramique prévus mis en oeuvre.Ceux ci devront être conforme à ceux spécifiés dans la norme XP P05-011 ( classement PN...)
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DU 1er GROUPE
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | CLASSEMENT - ADAPTATION DES REGLES
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | principe de conception et exploitation selon les difficultés d'évacuation des handicapés | S | Préciser et prévoir les dispositions en accord avec le SDIS vis à vis de l'évacuation des persones handicapées ou à mobilité réduite.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S | Fournir les fiches techniques des luminaires justifiant de la conformité à la NF EN 60-598.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE | S | Les procés verbaux d'étude la DAT ou ACAM du projet par le SDIS et de la DDT devront nous être fournis. Les observations écrites de ces procés verbaux devront être prises en compte dans les travaux.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Circulations intérieures horizontales: | S | Préciser les dispositions pour obtenir 1.20m de large pour les ouvertures du local infirmerie, douches vestiaires patinoires.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Marches isolées:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Si trois marches ou plus:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Mains courantes: | S | les mains courantes d'escalier devront dépasser d'une largeur de marche , prévoir mains courantes de part et d'autre de l'escalier pour ceux de largeur supérieure à 1m (gradins patinoires)
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Circulations intérieures verticales:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches: | S | modifier le CCTP pour avoir une contre mache contrastée visuellement par rapport aux marches pour chaques volées (gradins patinoires)
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Nez de marches: | S | Préciser le traitement des marche sde gradins patinoires (nez de marches , bande d'appel d'éveil à la vigilance)
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Sanitaires:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Cabinets aménagés: | S | prévoir la création de 2 cabinet accessible handicapée (avec giration intérieur de 1.50m ,espace d'usage de 0.80mx1.30,lave main,barres ...) en complément de l'existant 1 par zone de WC
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Lavabos accessibles: | S | Un lavabo par groupe de lavabo devra avoir un vide en sous face libre de tout obstacle de 0.70m de haut x0.30m de large x 0.60m de large , prévoir lavabo à la hauteur suffsant epor respecter ces critères.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Eclairage:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Valeurs d'éclairement moyen: | S | Préciser les niveaux d'éclairement par zone en lux.200 lux à l'acceuil20 lux extérieur100 lux en circulations horizontales 150 lux pour les esaliersFournir note de calculs.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Information et signalisation:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Accueils sonorisés:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique: | S | Fournir le certificat justifiant de la conformité à la NF EN 60118-4:2007 de l'équipement avec boucle magnétique à l'acceuil.
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Cabines et espaces à usage individuel:
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | Douches: | S | Préciser la hauteur du fauteuil de douche à prévoir avec la barre de relevage
RICT | 23240/20/232 | 01/07/2020 |  | MISSION HYGIENE ET SANTE | S | La nature des matériaux mis en oeuvre devra être adapté à l'environnement notamment concernant les mains courantes et garde corps dans la zone piscine à prévoir Inox ainsi que les fixations.