## DCE
| Ecole de DENAT |  |  |  |  | DCE
Estimation Lot 14 Chauffage Ventilation plomberie
| DESIGNATION | U | Qbe | Q ent | Prix unitaire | Prix total
L'ensemble des prestations sera à estimer tel que
décrit au CCTP et suivant les plans,
3 | Descriptif des travaux de Plomberie sanitaire
3.1 | Généralités
3.1.1 | Installations chantier | ens | 1 |  |  | 0
0
3.1.2 | Etudes techniques | ens | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Principe |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 | Plomberie sanitaire
3.2.1 | Origine installation eau froide
| AEP | ens | 1 |  |  | 0
| PEHD bande bleu | ml | 60 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.1 |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Production eau chaude sanitaire
| Ballon ECS 150l | u | 2 |  |  | 0
| Ballon ECS 15l | u | 3 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.3 |  |  |  |  | 0
3.2.4 | Distribution
| Tuyauterie eau froide et eau chaude | ml | 280 |  |  | 0
| Robinets de vidange, vanne, désinfection, anti-béler, etc. | ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.4 |  |  |  |  | 0
3.2.5 | Appareils sanitaires
| WC petite taille | u | 10 |  |  | 0
| WC | u | 2 |  |  | 0
| WC HAND | u | 5 |  |  | 0
| lave main PMR | u | 4 |  |  | 0
| Lave main double PMR | u | 3 |  |  | 0
| Auge enfants | u | 5 |  |  | 0
| Lavabo PMR (compris vestiaires) | u | 2 |  |  | 0
| Robinet de puisage, vanne | u | 10 |  |  | 0
| Evier | u | 2 |  |  | 0
| vidoir | u | 1 |  |  | 0
| douches | u | 1 |  |  | 0
| Fontaines à eau | u | 1 |  |  | 0
Accessoires sanitaires
| Miroir | u | 8 |  |  | 0
| Porte balayette, balayette | u | 17 |  |  | 0
| Porte papier hygiénique | u | 17 |  |  | 0
| papier | u | 17 |  |  | 0
| Siphon de sol inox | u | 6 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.5 |  | 45 |  |  | 0
3.2.6 | Evacuation eaux usées, eaux vannes
| Tubes en PVC pour évacuation | ml | 90 |  |  | 0
| Raccordement des appareils aux chutes | PM |  |  |  | 0
0
| Chutes et ventilations primaires | ml | 15 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.6 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE plomberie |  |  |  |  | 0
3.3 | Production calorifique
| PAC avec ballon 200l | u | 2 |  |  | 0
| Liaison frigorifique | ml | 25 |  |  | 0
| Equipements hydrauliques | ens | 1 |  |  | 0
| Pompes circulation | u | 3 |  |  | 0
| Régulation | u | 1 |  |  | 0
| Electricité | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 | Distribution
| Canalisation d'eau chaude calorifugée | ml | 520 |  |  | 0
| Accessoires | ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.4 |  |  |  |  | 0
3.5 | Radiateurs | u | 34 |  |  | 0
| avec robinet thermostatique |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.5 |  |  |  |  | 0
3.6 | Ventilation
| CTA double flux verticale | u | 1 |  |  | 0
| CTA double flux horizontale | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation électrique | ens | 2 |  |  | 0
| Bouches soufflage reprise Viréo Ceilling | u | 43 |  |  | 0
| Module de régulation | u | 43 |  |  | 0
| Conduits aérauliques calorifugé | ml | 290 |  |  | 0
| PAS | u | 8 |  |  | 0
| grille extérieure GEA | u | 6 |  |  | 0
| Registres motorisés | u | 4 |  |  | 0
| bouche extraction WC | u | 19 |  |  | 0
| Hotte motorisée laverie | u | 1 |  |  | 0
| Groupe VMC | u | 3 |  |  | 0
| conduit VMC | ml | 75 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 | Mise en service des installations | ens | 1 |  |  | 0
Equilibrage
Finitions
| TOTAL HT CHAPITRE 3.7 |  |  |  |  | 0
3.8 | Protection incendie
| extincteurs | u | 6 |  |  | 0
| signalisation | u | 5 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.8 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE Chauffage Ventilation |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3+4 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TVA à 20% | 0
[5 empty] | MONTANT TOTAL T.T.C | 0
| Option fontaine filtrante réfrigérée | u | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TVA à 20% | 0
[5 empty] | MONTANT TOTAL T.T.C | 0