## CDPGF Centre Ulysse
Rénovation du centre "Ulysse" à Lamalou les bains (34) | [5 empty] | PRO
lot 12 - ELECTRICITE
| DESIGNATION | U | Q bet | Q Ent | Prix unitaire | Prix total
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| L'ensemble des prestations sera à estimer tel que |  |  |  | 0 | 0
| décrit au CCTP et suivant les plans, |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Descriptif des travaux |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Généralités |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Installation chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
| Consignation et dépose ( y compris paraboles en toiture x5) | ens | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
| TGBT |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Modification de l'armoire TGBT | U | 1 |  | 0 | 0
| Organes de coupures réglementaires, borniers et de protection, y compris arrêt d'urgence électrique |  |  |  | 0 | 0
| Câble de liaison U1000 R02V |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Interrupteurs de tête avec bobine à émission pour déclenchement, |  |  |  | 0 | 0
| Jeu de barres, accessoires et supports, |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs de protections, |  |  |  | 0 | 0
| Organes différentiels 30, 300 mA, |  |  |  | 0 | 0
| Contacts auxiliaires de signalisation et de télécommande, |  |  |  | 0 | 0
| Bobines de déclenchement à manque de tension et émission, |  |  |  | 0 | 0
| Borniers de renvois et pilotes, |  |  |  | 0 | 0
Compteurs
| Répartiteurs de terre, |  |  |  | 0 | 0
| Cellules photoélectriques y compris contacteur, programmateur inter crépusculaire, |  |  |  | 0 | 0
| Voyants : présence tension et sous tension, |  |  |  | 0 | 0
| Platines et plastrons, |  |  |  | 0 | 0
| Repérage et étiquetage, synoptiques, |  |  |  | 0 | 0
| Accessoires, fermetures, |  |  |  | 0 | 0
| Bloc de télécommande de mise au repos, |  |  |  | 0 | 0
| Parafoudre avec voyant de fin de vie |  |  |  | 0 | 0
| Sujétions, câblage, mise en service, |  |  |  | 0 | 0
| Schéma, notice, pochette porte. |  |  |  | 0 | 0
| AD Pôle médicale |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Création de l'armoire TGBT depuis l'attente Elec de Enedis | U | 1 |  | 0 | 0
| Organes de coupures réglementaires, borniers et de protection, y compris arrêt d'urgence électrique |  |  |  | 0 | 0
| Câble de liaison U1000 R02V |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Interrupteurs de tête avec bobine à émission pour déclenchement, |  |  |  | 0 | 0
| Jeu de barres, accessoires et supports, |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs de protections, |  |  |  | 0 | 0
| Organes différentiels 30, 300 mA, |  |  |  | 0 | 0
| Contacts auxiliaires de signalisation et de télécommande, |  |  |  | 0 | 0
| Bobines de déclenchement à manque de tension et émission, |  |  |  | 0 | 0
| Borniers de renvois et pilotes, |  |  |  | 0 | 0
Compteurs conforme à la RT2012
| Répartiteurs de terre, |  |  |  | 0 | 0
| Cellules photoélectriques y compris contacteur, programmateur inter crépusculaire, |  |  |  | 0 | 0
| Voyants : présence tension et sous tension, |  |  |  | 0 | 0
| Platines et plastrons, |  |  |  | 0 | 0
| Repérage et étiquetage, synoptiques, |  |  |  | 0 | 0
| Accessoires, fermetures, |  |  |  | 0 | 0
| Bloc de télécommande de mise au repos, |  |  |  | 0 | 0
| Parafoudre avec voyant de fin de vie |  |  |  | 0 | 0
| Sujétions, câblage, mise en service, |  |  |  | 0 | 0
| Schéma, notice, pochette porte. |  |  |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Alimentations FM et spécialisées |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| issues du TGBT (câble U1000 R02V) |  |  |  | 0 | 0
| FM PAC | U | 2 |  | 0 | 0
| FM CTA | U | 1 |  | 0 | 0
| FM SSI | U | 1 |  | 0 | 0
| FM Baie info | U | 2 |  | 0 | 0
| FM ECS | U | 6 |  | 0 | 0
| FM VMC -CR1 | U | 1 |  | 0 | 0
| FM AD Pôle médicale | U | 1 |  | 0 | 0
| FM Ascenseur | U | 1 |  | 0 | 0
| FM enseigne + coupure pompier | U | 3 |  | 0 | 0
| FM totem | U | 1 |  | 0 | 0
| FM balises extérieures | ens | 1 |  | 0 | 0
| Arret d'urgence |  |  |  |  | 0
| Arret d'urgence électrique & ventilation | u | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
| Cheminements et canalisations |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Supports |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Fourreau ICT - APE | ml | 500 |  | 0 | 0
| Chemin de câble | ens | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Câbles |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Câble éclairage, 3G1,5²cu | ml | 2000 |  | 0 | 0
| Câble PC 16 A, 3G2,5²cu | ml | 1200 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Equipement éclairage et petit appareillage |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Eclairage intérieur |  |  |  | 0 | 0
| Type 1 -Plafonnier led 66 058 graphite de BEGA de Iguzzini ou équivalent | u | 18 |  | 0 | 0
| Type 2 - Downlight 33W led 3000k P779.01 de Iguzzini ou équivalent | u | 27 |  | 0 | 0
| Type 3 - Encastré 600*600 access 7 panel 40W CLAREO 3000K 1-10V ou équivalent | u | 44 |  | 0 | 0
| Type 4 - Luminaire étanche, LED 33W Type LEDINAIRE WT060C, marque PHILIPS ou équivalent | u | 6 |  | 0 | 0
| Type 5 - Hublot led 24W LUCECO de CLAREO ou equivalent | u | 8 |  | 0 | 0
| Type 6 - Downlight led 15W Type LUCICUP II, marque LUCIBEL ou équivalent | u | 48 |  | 0 | 0
| Type 7 - Suspension type 5507.150.xOL led 3000K D:1500 mm noir de TROMILUX ou équivalent | u | 4 |  | 0 | 0
| Type 8 - Suspension type 5547.095.xOL led 3000k Gradable D:971mm noir de TROMILUX ou équivalent | u | 7 |  | 0 | 0
| Type 9 -Applique 24340 K3 de Bega ou équivalent | u | 8 |  | 0 | 0
| Type 10 -Suspension 32W led gradable 4000k type ISIGN 6792 y compris accessoire de pose de Iguzzini ou équivalent | u | 48 |  | 0 | 0
| Type 11 -Balise avec tête de type 84 244 K4 + support 99622 de BEGA ou équivalent | u | 9 |  | 0 | 0
| Appareillage encastré ou en saillie, |  |  |  | 0 | 0
| Appareillage étanche |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Interrupteur simple allumage | u | 10 |  | 0 | 0
| Bouton poussoir | u | 5 |  | 0 | 0
| Gradateur 1-10V | u | 9 |  | 0 | 0
| Détecteur de presence 180° | u | 10 |  | 0 | 0
| Détecteur de presence 360° | u | 18 |  | 0 | 0
| Tableau cde eclairage ( gradation et clefs) | u | 3 |  | 0 | 0
| Prises de courants |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| PC 2P+T 16A | u | 83 |  | 0 | 0
| PC 2P+T 16A info | u | 51 |  | 0 | 0
| Chauffage electrique |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Panneau rayonnant 500 W | u | 3 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Eclairage de sécurité |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Eclairage Ecolabélisé |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Equipements |  |  |  | 0 | 0
| Eclairage de sécurité BAES led | u | 49 |  | 0 | 0
| Eclairage de sécurité ambiance led | u | 15 |  | 0 | 0
| Eclairage de sécurité par BAPI | u | 2 |  | 0 | 0
| Télécommande |  |  |  | 0 | 0
| Bloc de télécommmande | pm |  |  | 0 | 0
| Câblage |  |  |  | 0 | 0
| Câble série U1000R02V 5G1,5mm2 | ml | 600 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Sécurité incendie |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Equipements |  |  |  | 0 | 0
Centrale d'alarme type 2b
[5 empty] | 0 | 0
| Fourniture, pose, raccordement et essais de fonctionnement |  |  |  | 0 | 0
| Centrale type 2b - dépose et repose | u | 1 |  | 0 | 0
| Déclencheurs manuel - dépose et repose | u | 9 |  | 0 | 0
| Diffuseurs sonores- dépose et repose | u | 7 |  | 0 | 0
| Diffuseurs visuel | u | 13 |  | 0 | 0
| Câblage |  |  |  | 0 | 0
| Câble 1p 9/10 CR1 | ml | 400 |  | 0 | 0
| Câble C2 2x1,5mm² | ml | 400 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
| Précâblage informatique / téléphonie/ videophonie/contrôle d'accès |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Précâblage |  |  |  | 0 | 0
| câblage informatique et téléphonique |  |  |  | 0 | 0
| Câbles type zéro halogène (LS0H) 2X4P cat 6A | ml | 1600 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Baie complete 12U | ens | 1 |  | 0 | 0
| Baie complete 19U | ens | 1 |  | 0 | 0
| Prises RJ45 avec écran cat.6a | u | 40 |  | 0 | 0
| recette | ens | 1 |  | 0 | 0
| Contrôle d'accès |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture, pose, raccordement et essais de fonctionnement |  |  |  | 0 | 0
| Centrale de contrôle d'accès + logiciel | u | 1 |  | 0 | 0
| lecteur Mifare IP65-IK08 | u | 5 |  | 0 | 0
| badge | u | 40 |  | 0 | 0
| UTL | u | 5 |  | 0 | 0
| Programmation , Mise en service | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage |  |  |  | 0 | 0
| Câble 3p 9/10 série SYS | ml | 500 |  | 0 | 0
| Vidéophonie |  |  |  | 0 | 0
| Vidéophone extérieur | u | 3 |  | 0 | 0
| Poste intérieur | u | 2 |  | 0 | 0
| Câblage |  |  |  | 0 | 0
| Câble 3p 9/10 | ml | 300 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0
Mai 2022