## DCE
| Modernisation et réhabilitation du bâtiment municipal Centre Ulysse à LAMAOU LES BAINS |  |  |  | PRO
CDPGF Lot 13 Chauffage Ventilation plomberie
| DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire | Prix total
L'ensemble des prestations sera à estimer tel que
décrit au CCTP et suivant les plans,
3 | Descriptif des travaux
3.1 | Généralités
3.1.1 | Installations chantier | ens |  |  | 0
0
3.1.2 | Etudes techniques | ens |  |  | 0
3.1.3 | Principe |  |  |  | 0
3.1.4 | Consignation et dépose | ens |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Plomberie sanitaire
3.2.1 | Origine installation eau froide
| Piquage sur existant | ens |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.1 |  |  |  | 0
3.2.3 | Production eau chaude sanitaire
| Ballon ECS 300l | u |  |  | 0
| Ballon ECS 15l | u |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.3 |  |  |  | 0
3.2.4 | Distribution
| Tuyauterie eau froide et eau chaude | ml |  |  | 0
| Robinets de vidange, vanne, désinfection, anti-béler, etc. | ens |  |  | 0
0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.4 |  |  |  | 0
3.2.5 | Appareils sanitaires
| WC | u |  |  | 0
| WC HAND | u |  |  | 0
| lave main PMR | u |  |  | 0
| vasque | u |  |  | 0
| Double vasque | u |  |  | 0
| Douche | u |  |  | 0
| Robinet de puisage, vanne | u |  |  | 0
| Evier | u |  |  | 0
| plonge | u |  |  | 0
| vidoir | u |  |  | 0
Accessoires sanitaires
| Miroir | u |  |  | 0
| Porte balayette, balayette | u |  |  | 0
| Porte papier hygiénique | u |  |  | 0
| papier | u |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.5 |  |  |  | 0
3.2.6 | Evacuation eaux usées, eaux vannes
| Tubes en PVC pour évacuation | ml |  |  | 0
| Raccordement des appareils aux chutes | PM |  |  | 0
| Chutes et ventilations primaires | ml |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2.6 |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE plomberie |  |  |  | 0
3.3 | Production calorifique et frigorifique
| GR01 Groupe extérieur micro DRV pour CTA | ens |  |  | 0
| Interface détente directe batterie 25/28kW | ens |  |  | 0
| Commande individuelle | ens |  |  | 0
| GR02 DRV SIGMA 2T 112/125kW | ens |  |  | 0
| Unités intérieures 600x600 | u |  |  | 0
| Unités intérieures 800x800 | u |  |  | 0
| Télécommandes | u |  |  | 0
| raccord frigo | u |  |  | 0
| Régulation | u |  |  | 0
| Electricité | u |  |  | 0
| Liaison frigo | ml |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.4 |  |  |  | 0
3.6 | Ventilation
| CTA double flux avec caisson de mélange 3200m3/h | u |  |  | 0
| CTA double flux verticale 2100m3/h | u |  |  | 0
| Alimentation électrique | ens |  |  | 0
| Bouche type BSA | u |  |  | 0 | #VALUE!
| Grille reprise avec plénum | u |  |  | 0
| Module de régulation | u |  |  | 0
| Conduits aérauliques | ml |  |  | 0
| Nettoyage gaine amphithéâtre | ens |  |  | 0
| PAS | u |  |  | 0
| grille | ens |  |  | 0
| CCF | u |  |  | 0
| bouche extraction WC | u |  |  | 0
| Groupe VMC | u |  |  | 0
| conduit VMC | ml |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | Mise en service des installations | ens |  |  | 0
Equilibrage
Finitions
| TOTAL HT CHAPITRE 3.7 |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE Chauffage Ventilation |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3+4 |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA à 20% | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL T.T.C | 0